Вопросы

к экзамену по МДК.01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

Группа ЭП-121

13.01.10 Электромонтёр по ремонту обслуживанию электрооборудования

Слесарно-сборочные работы

- Основное оборудование рабочего места слесаря.

- Разметка: понятие, виды, инструменты, правила выполнения.

- Рубка: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Правка: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Гибка: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Резка металла: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Опиливание металла: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Сверление: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Зенкование: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Зенкерование: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Развертывание: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Нарезание резьбы в отверстиях: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Нарезание резьбы на стержне: понятие, инструменты и оборудование, правила выполнения.

- Шабрение: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Притирка и доводка: понятие, инструменты, правила выполнения.

- Клёпка: понятие, инструменты, виды заклепок, правила выполнения.

Электромонтажные работы

1. Инструменты для электромонтажных работ: понятие, виды.

2. Марки алюминиевых проводов, привести примеры (не менее 3), расшифровать маркировку.

3. Ручной инструмент для электромонтажных работ: виды, назначение. 4. Электроинструмент для электромонтажных работ: виды, назначение.

5. Основные и дополнительные защитные средства в электроустановках напряжением до 1000В.

6. Перечислить измерительные приборы, применяемые для электромонтажных работ, их назначение.

7. Вспомогательное оборудование для электромонтажных работ.

8. Марки медных проводов, привести примеры (не менее 3), расшифровать марку.

9. Лужение: понятие, назначение, инструменты, материалы.

10. Пайка: понятие, виды, материалы, инструменты.

11. Припой: понятие, виды, маркировка.

12. Флюс: понятие, виды, требования к флюсам.

13. Паяльник электрический: назначение, устройство.

14. Способы соединения медных проводов перед пайкой.

15. Вспомогательные инструменты и приспособления для пайки.

16. Электропроводка: понятие, виды.

17. Монтаж скрытой электропроводки.

18. Монтаж открытой электропроводки.

19. Электромонтажные изделия: назначение, виды.

20. Электроустановочные изделия: назначение, виды.

21. Монтаж тросовой электропроводки.

22. Какой ток считается опасным, какой смертельным для жизни.

23. Основное оборудование рабочего места электромонтажника.

24. Основные документы для проведения электромонтажных работ.

25. Марки медных кабелей, привести примеры (не менее 3), расшифровать марку.

26. Марки алюминиевых кабелей, привести примеры (не менее 3), расшифровать марку.