Вопросы к экзамену
по МДК 03.01
 Технология сборки, ремонта и регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматики
гр. КИП-36

1. Область применения преобразователей влажности в промышленности.
2. Принцип действия преобразователей влажности.
3. Техническое обслуживание преобразователей влажности.
4. Классификация весов.
5. Классы точности лабораторных весов.
6. Классификация гирь.
7. Конструкция и материал гирь.
8. Метрологический контроль гирь.
9. Весы электронные лабораторные: принцип действия.
10. Весы электронные лабораторные: калибровка.
11. Весы электронные лабораторные: техническое обслуживание.
12. Весы электронные лабораторные: поверка.
13. Весы электронные лабораторные: ремонт.
14. Пирометр: понятие.
15. Область применения пирометров в промышленности.
16. Классификация пирометров.
17. Инфракрасный пирометр: устройство, принцип действия.
18. Техническое обслуживание инфракрасного пирометра.
19. Область применения уровнемеров в промышленности.
20. Уровнемеры: понятие.
21. Методы измерения уровня жидкости.
22. Поплавковый уровнемер с поплавком, плавающим на поверхности: устройство, принцип действия.
23. Поплавковый уровнемер с тонущим поплавком-буйком: устройство, принцип действия.
24. Поплавковый электрический уровнемер: устройство, принцип действия.
25. Конденсаторный преобразователь уровня электропроводящих жидкостей: устройство, принцип действия.
26. Конденсаторный преобразователь уровня неэлектропроводящих жидкостей: устройство, принцип действия.
27. Классификация  расходомеров.
28. Область применения расходомеров в промышленности.
29. Расходомеры постоянного перепада давления: устройство, принцип действия.
30. Достоинства и недостатки расходомеров постоянного перепада давления.
31. Расходомеры, счетчики: понятие.
32. Расход: понятие, единицы измерения расхода.
33. Физический принцип электромагнитного расходомера.
34. Электромагнитный расходомер: устройство, принцип действия.
35. Достоинства и недостатки электромагнитного расходомера.
36. Техническое обслуживание электромагнитного расходомера.
37. Шестеренчатые расходомеры: устройство, принцип действия.
38. Достоинства и недостатки шестеренчатых расходомеров.
39. Рычажно – маятниковые расходомеры: устройство, принцип действия.
40. Достоинства и недостатки рычажно-маятниковых расходомеров.
41. Расходомеры переменного перепада давления: устройство, принцип действия.
42. Достоинства и недостатки расходомеров переменного перепада давления.
43. Техническое обслуживание расходомера переменного перепада давления.
44. Тахометрические  расходомеры: виды, устройство, принцип действия.
45. Недостатки тахометрических расходомеров.
46. Структура участка ремонта КИП и А.
47. Организация рабочего места слесаря КИП и А.
48. Виды ремонтов средств КИП и А.
49. Поверка средств измерения: нормативная документация, виды.


Преподаватель ____________ С.В. Шулаков
