Метрология
Преподаватель Копанева Т.А

kopaneva@vemst.ru
Задание для 2  курса
 Группы  КРИП-26т
Выполнить в срок до 30 марта 2020 г.

Выполненную работу отправьте по email  kopaneva@vemst.ru в виде файла MS WORD или фото (скан) тетради, где выполнена работа. 

Готовую работу отправить по электронному адресу до 30 марта.

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!

Задание 
1. Выполните лабораторные работы №№1 - 5 и создайте отчет по ним (для тех, кто Л.р. не выполнял).
2. Подготовьте материал для защиты отчетов  по Лабораторным работам:
a. Изучите и законспектируйте теоретическую часть по учебнику или по другому источнику информации, отвечая на вопросы, представленные ниже. 
b. Выполните практические задания.
При выполнении практических заданий  записывайте только показания инструмента.
Лабораторная работа №1 – ПКМД – плоскопараллельные концевые меры длины.
1. Мера – это средство измерения …
2. Назначение ПКМД
3. Что представляю собой ПКМД и как они комплектуются
4. Основное свойство ПКМД
5. Правило составления блоков ПКМД
6. Практическое задание: составить блок и записать в виде решения из каких мер состоит блок.
Размер 38, 97 и размер 12, 995 (если знать что в наборе самая маленькая мера = 1,005 мм)
Лабораторная работа №2 – Штангенциркуль и глубиномер 
1. Назначение штангенциркуля
2. Назначение штангенрейсмаса
3. Назначение штангенглубиномера.
4. Устройство штангенциркуля. (Рисунок и названия его элементов)
5. Нониус – это …
6. Величина отсчета ЩЦ – I и цена деления ШЦ - II
7. Практическая работа: запишите показания штангенциркуля ШЦ – I
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Лабораторная работа №3 – Угломер.
1. Перечислить нониусные угломеры.
2. Назначение угломера УМ – транспортирный
3. Величина отсчёта нониусного угломера УМ
4. Для чего в конструкции угломера УМ применяется угольник? 
5. Написать назначение угольника, как съемного элемента.
Лабораторная работа №5 – Микрометрические инструменты
1. Назначение микрометрического инструмента.
2. Виды микрометрического инструмента
3. Назначение каждого вида (для чего)
4. Микрометр гладкий МК 0-25 – конструкция (рисунок и части МК написать)
5. Практическая работа: запишите значение микрометра
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