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Задание для II  курса
 группы ЭП-22
Выполнить в срок до 20 апреля 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!
 Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин,М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»  ,В.М Нестеренко.А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ» Интернет-ресурсы 

Тема 22.Проверка и испытания трансформаторов тока и напряжения
1. Где применяются трансформаторы тока
2. Где применяются трансформаторы напряжения
3. Каким испытаниям подвергаются трансформаторы тока и напряжения
4. Марки трансформаторов тока и напряжения

Тема 23.Проверка и испытания силовых трансформаторов
 1.Для чего предназначен силовой трансформатор
2.Где применяются
 3.Марки силовых трансформаторов для КТП
4. испытания и измерения силовых трансформаторов




Тема 24: Требования к проведению проверки и испытанию электроаппаратов распределительных устройств
	
	


1.Перечислить электроаппараты,применяемые в Распеделительных устройствах
2. Испытание автоматических выключателей  и других аппаратов  в РУ
3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ.
4. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И НАЛАДКИ.


 


