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Задание для II  курса
 группы ЭП-22
Выполнить в срок до 20 апреля 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!
 Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин,М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»  ,В.М Нестеренко.А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ» Интернет-ресурсы 
Тема: Схемы ручного и автоматизированного управления освещением
1. Начертить схему управления освещения  с помощью проходного выключателя.
2.Описать схему работы проходного выключателя
3.  Начертить схему управления освещения  с помощью датчика движения.
4.В каких помещениях(местах) устанавливаются датчики движения.

Тема . Подключение освещение через магнитный  пускатель
Согласно п.6.2.10 ПУЭ от одного группового автомата запрещено запитывать более 20 ламп или многоламповых светильников. Но иногда необходимо одноразово включить сразу большее число осветительных приборов.
1.Начертить схему управления уличного освещения с 20 и более лампами с помощью магнитного пускателя.(в схеме можно отобразить 3-4 лампы)
2.Для чего предназначен магнитный пускатель,тепловое реле и автоматический выключатель в данной схеме.

