МДК 02.02 Контрольно-измерительные приборы

Преподаватель Рычков С.Ю

rychkov@vemst.ru

Задание для I  курса

группы ЭП-121

Выполнить в срок до 5 июня 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.

Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!

Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин,М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»  ,В.М Нестеренко.А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ» Интернет-ресурсы

Тема 1.6  Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и инструментов

Например:

Иногда исправление ситуации с не прошедшим с положительным результатом прибором занимает не такое уж и продолжительное время - как правило, прибор необходимо не ремонтировать, но осуществить его настройку и регулировку, правильно изъясняясь - его необходимо юстировать, то есть привести его характеристики в такое состояние, при котором возможно будет говорить о его пригодности.

Согласно «Большой советской энциклопедии» толкование термина «Юстировка» (от нем. «justieren» — выверять, регулировать, от лат. «justus» — правильный) определено как совокупность операций по приведению средств измерений в состояние, обеспечивающее их правильное функционирование. При юстировке устраняются неточности и недочёты, выявленные в результате контроля или поверки средств измерений.

Основные юстировочные операции: проверка состояния средства измерений; регулирование взаимного расположения деталей и узлов и т. д.; устранение дефектов при помощи шлифовки, притирки, доводки; замена отдельных деталей и узлов. Юстировка различных систем заключается главным образом в регулировании взаимного расположения их деталей с целью их центрирования и обеспечения высокого качества работы прибора в целом. В «Большой советской энциклопедии» термин «юстировка» применяется обычно в отношении именно измерительных приборов.

И т.д. и т.п.

Тема 1.7  Изучение схем подключения 3-х фазных счетчиков.

А)Схема включения 3-х фазного счётчика прямого включения;

Б)Схема  подключения 3-х фазного счётчика с трансформаторами тока. Где применяются такие электросчётчики.