Министерство образования  Кировской области 
Кировское областное государственное  профессиональное
 образовательное автономное  учреждение
 «Вятский электромашиностроительный техникум»


	
	




ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
по  дисциплине 
МДК 03.01
15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике



1.Классификация средств измерений.
2.Погрешности  измерений.
3.Унификация средств измерений
4.Обозначения на шкалах приборов
5. Область применения расходомеров в промышленности.
6. Классификация  приборов для учёта расхода.
7. Основные физические единицы давления.
8. Понятие абсолютного и относительного давления.
9.Тепловые расходомеры устройство.
10.Недостатки и достоинства тепловых расходомеров.
11.Ультразвуковые расходомеры устройство.
12.Область применения ультразвуковых расходомеров.
13.Физический принцип электромагнитного расходомера.
14.Ограничения в применении электромагнитного расходомера.
15.Вихревые расходомеры устройство.
16.Область применения вихревых расходомеров.
17.Кареолисовы расходомеры устройство.
18.Недостатки  кареолисовых расходомеров.
19.Расходомеры по перепаду давления.
20.Ограничения в применении расходомеров по перепаду давления.
21.Механические расходомеры (на примере водяного расходомера)
22.Недостатки механических расходомеров.
23.Бумажные регистраторы устройство.
24.НСХ термо преобразователей.
25.Понятие конфигурирования приборов КИП
26.Стандарты  RS232 и RS485
27.Понятия поверки, калибровки ,юстировки.
28.Схемы поверки различных СИ.
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