МДК 01.02 Основы технической эксплуатации и оборудования электрического и электромеханического оборудования

Преподаватель Скрябин М.Л.

max.dvs@mail.ru

Задание для 3 курса

Группа ТЭО - 32 т

Выполнить в срок до 11.04.2020

Тема: Ремонт электрооборудования (продолжение)

Задание 1. Выполните следующее задание:

1. Найдите и изучите в Интернет – ресурсах и рекомендованной программой учебно-методической литературе следующую информацию:

- ремонт осветительных сетей и установок;

- ремонт кабельных линий напряжением до 10 кВ;

- организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий;

- проверка отсутствия напряжения на кабеле;

- объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий;

- ремонт жгутового и броневого покрытия кабелей;

- проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции кабеля на месте повреждения;

- ремонт свинцовой и алюминиевой защитных оболочек кабелей;

- ремонт пластмассовых оболочек кабелей.

2. Сделайте классификацию и краткий конспект данного материала.

3. Отправьте выполненное задание на указанную электронную почту.

Работу оформлять следующим образом:

- шрифт - 14, Times New Roman,

- интревал - 1,5,

- выравнивание - по ширине.

Примерные интернет - ресурсы:

1. mirznanii.com/a/193749/...

2. studopedia.su/13_26621_...и др.