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Задание для 3 курса
Группа ТЭО - 32 т
Выполнить в срок до 27.04.2020


Тема: Ремонт электрооборудования (ремонт силовых трансформаторов и электрооборудование подстанций).
- сборка и испытания трансформаторов после ремонта;
- виды неисправностей измерительных трансформаторов, ремонт и испытания их после ремонта;
- особенности ремонта электросварочных трансформаторов;
- ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей предохранителей;
- ремонт комплектных распределительных устройств;
- испытания электрооборудования подстанций после ремонта.
- техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций.

2. Сделайте классификацию и краткий конспект данного материала.
3. Отправьте выполненное задание на указанную электронную почту. 

	Работу оформлять следующим образом:
- шрифт - 14, Times New Roman, 
- интревал - 1,5, 
- выравнивание - по ширине.

Примерные интернет - ресурсы:
1. mirznanii.com/a/193749/... 
2. studopedia.su/13_26621_...и др.

