МДК 01.04 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электротехнического оборудования»

Группа ТЭО-42т

Контрольная работа: «Контроль состояния заземляющего устройства».

- Начертите примерную схему контура заземления и укажите на ней заземляющий проводник. Из какого материала он изготавливается?

- Приведите формулу для расчета напряжения на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю и поясните.

- Какие характеристики заземляющих устройств проверяются путем визуального осмотра (со вскрытием грунта в случае необходимости)?

- Зарисуйте эскиз, показывающий изменение напряжения прикосновения в зависимости от удаления от заземлителя. Объясните его.

- Начертите схему  «Петля фаза – нуль» и поясните ее.

Литература: конспект лекций МДК 01.04 с 09.03.2020-30.03.2020

Выполненное задание направлять на e-mail k.sitnikov@vemst.ru 15.04.2020

Конспект в тетрадь

- Контроль под напряжением состояния подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов в изолирующих подвесках.

- Контроль состояния проводов и грозозащитных тросов.

- Контроль состояния контактных болтовых соединений проводов с помощью измерительной штанги.

Литература: https://drive.google.com/open?id=1ft0KcZmHsTBC7ZQI82nhsyauSSga2M0s

Выполненное задание направлять на e-mail k.sitnikov@vemst.ru 15.04.2020

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!