МДК 01.04 «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электротехнического оборудования»
Группа ТЭО-42т

Контрольная работа: «Контроль состояния заземляющего устройства».

1. Начертите примерную схему контура заземления и укажите на ней заземляющий проводник. Из какого материала он изготавливается?
2. Приведите формулу для расчета напряжения на заземляющем устройстве при стекании с него тока замыкания на землю и поясните.
3. Какие характеристики заземляющих устройств проверяются путем визуального осмотра (со вскрытием грунта в случае необходимости)? 
4. Зарисуйте эскиз, показывающий изменение напряжения прикосновения в зависимости от удаления от заземлителя. Объясните его.
5. Начертите схему  «Петля фаза – нуль» и поясните ее.

Литература: конспект лекций МДК 01.04 с 09.03.2020-30.03.2020
Выполненное задание направлять на e-mail k.sitnikov@vemst.ru 15.04.2020


Конспект в тетрадь
1. Контроль под напряжением состояния подвесных тарельчатых фарфоровых изоляторов в изолирующих подвесках.
2. Контроль состояния проводов и грозозащитных тросов.
3. Контроль состояния контактных болтовых соединений проводов с помощью измерительной штанги.
Литература: https://drive.google.com/open?id=1ft0KcZmHsTBC7ZQI82nhsyauSSga2M0s

Выполненное задание направлять на e-mail k.sitnikov@vemst.ru 15.04.2020

Не забудьте указать свои Фамилию Имя и группу!




