Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине

Электроснабжение промышленных предприятий

1. Понятие о системах электроснабжения. Режимы работы систем электроснабжения.

2. Структура схемы передачи электроэнергии.

3. Виды электростанций.

4. Распределение электрической энергии в городах.

5. Основное электрооборудование подстанций.

6. Цеховые трансформаторные подстанции.

7. Радиальные схемы.

8. Магистральные схемы.

9. Качество электроэнергии.

10. Надёжность систем электроснабжения.

11. Графики электрических нагрузок.

12. Среднесменные и пиковые мощности.

13. Коэффициент спроса.

14. Коэффициент максимума.

15. Коэффициент формы.

16. Расчет электрических нагрузок методом коэффициента максимума.

17. Расчет нагрузок по удельному расходу мощности на единицу продукции.

18. Реактивная мощность и способы её компенсации.

19. Открытые распределительные устройства.

20. Закрытые распределительные устройства.

21.Выбор рационального напряжения.

22. Способы регулирования напряжения.

23. Сети жилых и общественных зданий.

24. Расчет заземления.

25. Молниезащита.

26. Выбор сечений проводов и кабелей по длительно допустимому току.

27. Расчет электрических нагрузок методом удельного расхода электрической энергии на единицу продукции.

28. Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм.

29. Качество электроэнергии.

30. Исследование холостого хода трансформатора.

31. Исследование короткого замыкания трансформатора.

32. Выбор аппаратов защиты.

33. Расчет заземления и молниезащиты.