Вопросы для подготовки к экзамену по МДК 01. 02

Основы технической эксплуатации и оборудования электрического и электромеханического оборудования

1. Сведения о стандартах  и основной нормативно- технической документации: правила устройства электроустановок (ПУЭ); строительных нормах и правилах (СНиП); правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ); правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПТБ).

2. Классификация помещений в соответствии с ПУЭ.

3. Оборудование, приспособления и приборы применяемые при электромонтажных работах, эффективность их применения. Материалы изделия для электромонтажных работ.

4. Конструкция проводов и кабелей, назначение отдельных элементов. Общие требования к электропроводам. Порядок организации работ по монтажу внутрицеховых электрических сетей.

5. Основные способы монтажа проводов, кабелей, шинопроводов, защитного заземления, групповых осветительных и силовых распределительных щитов и пунктов. Технические карты основных методов монтажа внутренних электрических сетей.

6. Монтаж светильников и осветителей аппаратуры. Особенности монтажа электропроводов во взрыво- и пожароопасных помещениях.

7. Нормы приема- сдаточных испытаний электропроводов. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электропроводок.

8. Область применения кабельных линий и общие требования к их монтажу. Условия использования и область применения кабелей различных мерок.

9. Подготовительные работы к монтажу кабельных линий. Основные способы монтажа и требования к хранению и монтажу кабелей напряжением до 10 кВ.

10. Прокладка кабелей в кабельных сооружениях, металлических конструкциях в траншеях. Совместная прокладка кабелей различных напряжений.

11. Способы соединения и оконцевания кабелей. Ступенчатая разделка кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией. Конструкция и область применения соединительных муфт. Технология выполнения концевых заделок и соединительных муфт.

12. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний смонтированных кабелей. Техника безопасности при монтаже и испытаниях кабельных линий.

13. Общие требования к устройству подстанций промышленных предприятий. Организация и последовательность работ по монтажу электрооборудования подстанций.

14. Монтаж заземляющих устройств. Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП).

15. Монтаж и сборка силовых трансформаторов.

16. Способы сушки изоляции обмоток силовых трансформаторов

Монтаж цепей вторичной коммутации. Монтаж батарей статических конденсаторов и аккумуляторных батарей.

17. Техника безопасности при монтаже и испытаниях электрооборудования подстанций.

18. Организация и содержание работ по монтажу электрических машин и аппаратов. Особенности монтажа крупных электрических машин.

19. Способы сушки изоляции обмоток электродвигателей. Бесподкладный монтаж электрических машин. Сопряжение валов электрических машин с валам исполнительных механизмов.

20. Подготовка и пробный пуск электродвигателей. Особенности монтажа машин малой и средней мощности напряжением до 1000 В.

21. Монтаж аппаратуры и станций управления электродвигателями.

22. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний. Техника безопасности при монтаже, наладке и испытаниях электрических машин.

23. Порядок приемки в эксплуатацию смонтированных электроустановок.

Состав приемочных комиссий и порядок их работ. Приемо-сдаточные испытания. Составление актов приемки.

24. Показатели технического уровня эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; нормативная база технической эксплуатации; техническая документация; обеспечение надежной работы электрооборудования.

25. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов, прогнозирование отказов и обнаружение дефектов; пути и средства повышения долговечности электрооборудования; отраслевая нормативно-техническая документация.

26. Организация обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования; виды технического обслуживания, основные нормативные документы. Материально-техническое обеспечение.

27. Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования.

Ресурсно - и энергосберегающие технологии эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования.

28. Объем и нормы приемо-сдаточных испытаний внутрицеховых электрических сетей и осветительных остановок после монтажа.

Эксплуатация силовых электрических сетей. Основные элементы электрических сетей, подлежащих контролю в процессе эксплуатации. Периодичность и объем осмотров, ремонтов и испытаний. Контроль заземления и зануления.

29.  Эксплуатация осветительных сетей и установок. Периодичность осмотров, ремонтов и испытаний осветительных сетей. Контроль температуры проводов.

30. Чистка светильников и арматуры. Смена ламп.  Особенности эксплуатации осветительных установок во взрывоопасных зонах.

31. Техника безопасности при эксплуатации внутренних электрических сетей и осветительных установок.

32. Объем и последовательность приемки кабельных линий в эксплуатацию после монтажа. Документация на кабельные линии. Приемо-сдаточные испытания.

33. Наблюдение за кабельной трассой. Периодичность и объем осмотров, контроль за нагрузкой и температурой кабельной линии. Допустимые температуры нагрева кабелей различных марок. Допустимые токовые перегрузки кабельных линий.

34. Диагностика, прогнозирование отказов. Объем, сроки и нормы проведения профилактики испытаний кабельных линий и обнаружение дефектов. Определение мест повреждения в кабельных линиях.

Техника безопасности при эксплуатации кабельных линий.

35. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию после монтажа трансформаторных подстанций и распределительных испытаний электрооборудования трансформаторных подстанций.

36. Эксплуатация силовых трансформаторов. Периодичность осмотров. Допустимые эксплуатационные нормы для силовых трансформаторов (нагрузка, температура верхних слоев масла, повышение уровня напряжения и уровня масла).

37. Схемы фазировки силовых трансформаторов на напряжение выше 380 В. Включение трансформаторов под нагрузку при низких температурах. Переключение ответвлений. Эксплуатационные испытания.

38. Периодичность и правила взятия проб масла из трансформаторов. Требования, предъявляемые к маслу. Прогнозирование и обнаружение дефектов.

39. Эксплуатация конденсаторных батарей. Требования к состоянию и  периодичность осмотра конденсаторных батарей. Повреждения конденсаторов.

40. Эксплуатация аккумуляторных батарей. Требования, предъявляемые к аккумуляторным помещениям. Периодичность осмотра аккумуляторных батарей. Приготовление и заливка электролита. Допустимая степень разрядки аккумуляторов. Зарядка аккумуляторов.

41. Эксплуатация электроизмерительных приборов, устройств релейной защиты и устройств автоматики, телемеханики и связи.

42. Техника безопасности при эксплуатации электрооборудования трансформаторных подстанций.

43. Объем и последовательность приемов в эксплуатацию вновь смонтированного электропривода и заземляющего устройства. Нормы, объем и методы приемо-сдаточных и профилактических испытаний электроприводов и пускорегулирующей аппаратуры.

44. Контроль за нагрузкой и температурой электродвигателей. Максимально допустимая температура нагрева отдельных частей электродвигателей. Допустимые отклонения величины напряжения от номинального значения.

45. Основные неисправности электродвигателей переменного и постоянного тока, их обнаружение и устранение. Предельные величины зазоров в подшипниках, уход за подшипниками. Допустимая вибрация подшипников электродвигателей. Правила смены и заливки масел в подшипниках. Уход за контактными кольцами; за коллектором и щетками. Типы и порядок выбора щеток.

46. Уход за контакторами и магнитными пускателями. Основные элементы пускорегулирующей аппаратуры, подлежащие контролю при осмотрах.

Пути и средства повышения долговечности электрооборудования. Диагностика электрооборудования и определение его ресурсов.

47. Техника безопасности при эксплуатации электроприводов.

48. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию вновь смонтированного электрооборудования кранов и лифтов. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных испытаний. Периодичность осмотров и ремонтов электрооборудования грузоподъемных машин.

49. Техническое обслуживание электродвигателей, пусковой аппараты, блокировок, конечных выключателей и тормозных устройств. Объем и порядок проведения профилактических испытаний.

50. Особенности эксплуатации электрооборудования пассажирских лифтов. Техника безопасности при обслуживании грузоподъемных механизмов.

51. Объем и последовательность приемки в эксплуатацию электротермического и электросварочного оборудования. Объем, нормы и методы приемо-сдаточных и профилактических эксплуатационных испытаний. Эксплуатация электрооборудования печей сопротивления и дуговых печей. Особенности эксплуатации высокочастотных электропечных установок.

52. Эксплуатация электросварочных установок. Правила защиты и заземления сварочного электрооборудования. Периодичность осмотров и ремонтов электросварочных установок. Особенности эксплуатации сварочных автоматов и полуавтоматов.

53. Техника безопасности при эксплуатации электротермических и электросварочных установок.

54. Возможные повреждения внутрицеховых электрических сетей: электропроводок в трубах, тросовых проводок, кабелей до 1000 В, шинопроводов. Повреждения электрооборудования силовых распределительных пунктов. Повреждение заземления.

55. Организация и виды ремонта электрооборудования внутрицеховых сетей и распределительных пунктов. Объем и нормы ремонтных испытаний. Ремонт осветительных сетей и установок. Испытания электрических сетей после ремонта. Техника безопасности при ремонте электрических внутрицеховых сетей и освещения.

56. Организация подготовительных работ при ремонте кабельных линий. Проверка отсутствия напряжения на кабеле. Объем и нормы ремонтных испытаний кабельных линий. Ремонт жгутового и броневого покрытия кабелей. Проверка отсутствия влаги в бумажной изоляции кабеля на месте повреждения.

57. Ремонт свинцовой и алюминиевой защитных оболочек кабелей. Ремонт пластмассовых оболочек кабелей. Ремонт концевых заделок и соединительных муфт кабелей.

58. Объем и нормы послеремонтных испытаний кабелей. Техника безопасности при ремонте и испытаниях кабельных линий.

59. Виды и причины неисправностей трансформаторов. Организация индустриально-поточного ремонта трансформаторов. Технология ремонта. Техническая документация при проведении ремонтных работ. Разборка силовых трансформаторов.

60. Ремонт обмоток, магнитопровода, фарфоровых выводов, бака, расширителя, выхлопной трубы, крышки, маслоуказателя и переключателя напряжения трансформаторов. Сборка и испытания трансформаторов после ремонта.

61. Виды неисправностей измерительных трансформаторов. Ремонт и испытания их после ремонта. Особенности ремонта трансформаторов.

62. Ремонт электрооборудования распределительных устройств подстанций: масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей предохранителей. Ремонт комплектных распределительных устройств. 63. Испытания электрооборудования подстанций после ремонта.

Техника безопасности при ремонте трансформаторов и электрооборудования подстанций.

64. Состав электроремонтных цехов и участков. Виды и причины повреждения и преждевременного износа механических частей электрических машин.

65. Предремонтные испытания для обнаружения или подтверждения неисправностей электрических машин. Измерительные и контрольные инструменты и приборы, правила пользования ими. Правила разборки электродвигателей. Дефекация  деталей и узлов.

66. Типы подшипников. Неисправности подшипников, их обнаружение и ремонт.

67. Виды неисправностей активной стали электрических машин, их обнаружение и устранение. Испытание активной стали после ремонта.

Виды неисправностей валов электрических машин, их обнаружения и устранение.

68. Виды неисправностей подшипниковых щитов и станин, их обнаружение и устранение. Устранение трещин холодным медным электродом стягивание трещин сквозными шпильками.

69. Виды неисправностей коллекторов, их обнаружение и устранение. Проведение капитального ремонта коллектора.

70. Виды неисправностей контактных колец, их обнаружение и устранение. Замена, притирка и шлифовка новых щеток.

71. Виды неисправностей обмоток машин постоянного и переменного тока и их выявление. Изготовление и укладка пазовой изоляции. Виды неисправностей обмоток возбуждения, обмотки якоря, их обнаружение и устранение.

72. Пропитка и сушка двигателей. Проверка сопротивления изоляции обмоток, сопротивление обмоток постоянному току.

73. Проверка правильности маркировки выводных концов. Сборка и испытание двигателей после ремонта. Ориентировочное определение номинальных данных асинхронного двигателя.

74. Частичный ремонт обмоток машин постоянного тока. Бандажировка якорей. Пропитка и сушка обмоток.

75. Испытание электрической прочности изоляции. Техника безопасности при пайке, пропитке и испытании двигателей после ремонта.

76. Виды и причины повреждений электрических аппаратов. Ремонт контактов и механических частей контактора. Регулировка нажатия контактов.

77. Ремонт изоляционных частей дугогасительные камер. Ремонт катушек контакторов. Технология намотки каркасных и бескаркасных катушек.

78. Ремонт рубильников и реостатов. Объем и нормы испытаний эклектических аппаратов после ремонта. Техника безопасности при ремонте и испытаниях электрических аппаратов.