Вопросы к экзамену по  Электронике по специальности 13.02.11. «Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования»  ( по отраслям)

- Получение,  передача и использование электрической энергии.

- Электромагнитная составляющая электромагнитного поля, их характеристики.

- Проводник в электростатическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическая прочность диэлектрика.

- Электрический ток в проводниках. Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от температуры.

- Элементы электрической цепи. Понятие об ЭДС и напряжении. Работа и мощность. Баланс мощности. Закон Джоуля - Ленца.

- Режим согласованной нагрузки. Номинальный и рабочий режимы работы. Режим холостого хода. Режим короткого замыкания.

- Закон Кирхгофа.  Разветвлённая электрическая цепь. Смешанное соединение потребителей.

- Нелинейные электрические цепи. Магнитные электрические цепи. Электромагниты.

- Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индукция.

- Получение переменного тока. Основные характеристики и понятия.

- Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Активное сопротивление. Индуктивное сопротивление. Емкостное сопротивление.

- Характеристики и параметры электрической цепи в символической форме. Неразветвлённая электрическая цепь. Параллельная   R – L – С  цепи. Смешанная электрическая цепь.

- Коэффициэнт мощности источника. Технико-экономическое значение коэффициента мощности. ЭДС взаимоиндукции. Последовательное соединение  магнитосвязанных элементов.

- Основные понятия и определения. Индуктивная катушка с ферромагнитным  сердечником в цепи переменного тока.

- Понятие трёхфазной электрической цепи. Симметричная трёхфазная система ЭДС. Соединение фаз генератора «звездой». Соединение фаз генератора «треугольником»

- Мощность в трёхфазной цепи.Понятие переходного процесса. Первый закон коммутации. Второй закон коммутации.

- Переходные процессы в цепи с источником постоянного напряжения с индуктивной катушкой, ёмкостью и резистором.

- Основные понятия метрологии. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов.Измерение напряжения. Учёт производства и потребления электрической энергии. Измерение параметров электрической цепи. Использование цифровых приборов для измерения различных величин.

- Назначение, устройство, основные параметры и принцип действия трансформатора.Трёхфазные  трансформаторы. Трансформаторы специального назначения. Автотрансформатор.

- Физические основы работы полупроводниковых приборов. Полупроводниковые  ДИОД.  Полупроводниковые приборы-ТРАНЗИСТОРЫ. Полупроводниковые приборы-ТИРИСТОРЫ.

- Выпрямители, стабилизаторы, усилители .Электронные генераторы.

- Общая теория электрических машин. Генераторы постоянного тока. Синхронные генератор. Генераторы переменного тока.

- Принцип действия и устройство коллекторных машин.

- Общая характеристика двигателей. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения машин постоянного тока.

- Двигатели переменного тока. Асинхронные двигатели, синхронные двигатели. Однофазные  асинхронные  двигатели.

- Классификация, назначение и схема сетей электроснабжения. Воздушные и кабельные линии.

- Трансформаторные подстанции. Автоматизация системы электроснабжения Снижение потерь мощности при передаче электроэнергии.

- .Дать определение линейного и фазного напряжения электрической  сети. Соединение: «звездой» и «треугольник».  Значение нейтрального провода в соединениях «звезда» и «треугольник».

- Назначение, устройство и принцип работы «заземления».

- Меры безопасности при работе с электроинструментом.

- ТБ при работе с электрооборудованием.

- Основные причины поражения электрическим током.

- Действие электрического тока на организм человека. Какой ток опасен для человеческого организма.

- Объясните  понятие   « Шаговое напряжение»

- Способы освобождения пострадавшего от электрического тока.

- Какое сопротивление тела человека? Значение не отпускающего тока? Что такое ощутимый ток?

- . Что такое напряжение прикосновения?Действие человека при обнаружении оборванного провода  ЛЭП, который лежит на земле.

- . Требования к приставной  лестнице.

- На  какое  расстоянии  допускается  приближаться к токоведущим частям  напряжением  6-10 кВ.

- Правила техники безопасности при работе с ручным  электроинструментом.