МДК 02.01
Преподаватель Рычков С.Ю 
rychkov@vemst.ru 
Задание для II  курса
 группы ЭП-22
Выполнить в срок до 24 марта 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!
 Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин, М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»,  Интернет-ресурсы 

Тема:
Организация и технология проверки электрооборудования 
Правила работы с измерительными электрическими приборами (счетчиками эл. энергии).
Задание 1
1.начертить схему подключения 3-ох фазного эл.счетчика прямого включения.
2 В каких помещениях устанавливается данный электросчётчик.
3.на какую токовую нагрузку рассчитан данный эл.счётчик.
4.Виды 3-х фазных эл.счётчиков прямого включения.
5.Класс точности.
6.Межповерочный интервал. 
7. В чём преимущество 3-х фазного тока перед однофазным?
8.К чему может привести обрыв нулевого провода?
Задание 2
1.Выполнить  схему подключения 3-х фазного эл. счетчика  с трансформаторами  тока.
 2..Где устанавливается данный эл.счётчик.
3. на какую нагрузку  рассчитан 
4.Класс точности.
5. Межповерочный интервал.
6.Назначение трансформатора тока. 
7.Устройство трансформатора тока.
8.Как обозначаются трансформаторы тока


