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Задание для II  курса
 группы ЭП-22
Выполнить в срок до 26 апреля 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD. 
Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.
Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!
 Теоретический материал: конспекты, учебник Ю.Д Сибикин,М.Ю. Сибикин. «Техническое обслуживание,ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий»  ,В.М Нестеренко.А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ» .Бондаренко СИ. «Электрическое освещение».  Шеховцов В.П. «Осветительные установки промышленных и гражданских объектов». Интернет-ресурсы 

 Тема. Проверки и испытания освещения на предприятиях
Тема26.1. Испытание и наладка осветительной электроустановки с лампами накаливания. 
При осмотре и проверке сети освещения следует проверить:
Тема 26.2. Испытание и наладка осветительной электроустановки с люминисцентными лампами и лампами ДРЛ.
Особенности эксплуатации люминесцентных ламп и газоразрядных ламп высокого давления.
Тема 26.3. Испытания и наладка  светодиодных светильников. Проверка светодиодных ламп:
