ОП.08 Электробезопасность

Преподаватель Рычков С.Ю

rychkov@vemst.ru

Задание для 2  курса

группы ТЭО-22Т

Выполнить в срок до 25 мая 2020

Выполненную работу отправьте по email rychkov@vemst.ru  в виде файла MS WORD.

Для этого создайте новый документ MS Word, перепишите в него текст задания и ответьте на вопросы.

Не забудьте указать свои фамилию, имя и группу!

Теоретический материал: конспекты,

1.учебник

.,В.М Нестеренко. А.М.Мысьянов «Технология электромонтажных работ»

3.Пиотровский Л.М.: «Электрические машины». Учебник для техникумов. Изд. 7-е, стереотипное. Л., «Энергия», 1974, 504 с.

4. Цейтлин Л.С.: «Электропривод, электрооборудование и основы управления»

5.Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Правила Устройства электроустановок 6-е и 7-е издание.

Интернет-ресурсы

Тема1.2.Система управления электрохозяйством

1.Оперативное обслуживание электроустановок. –определение и т.д.

- Осмотры электроустановок

- Что включает оперативное обслуживание электрооборудования?

- Кто производит обслуживание электроустановок предприятия?

- Обязанности бригад по централизованному обслуживанию

- Порядок выдачи ключей от помещений электроустановок

- Кому разрешается выполнять единоличный осмотр электроустановок?

- Обслуживание электроустановок до 1000В

- Обслуживание электроустановок выше 1000В

Тема2.1. Устройство электроустановок

Раздел 2. Тема 2.1. Основные положения электротехники

1.Классификация электрических цепей.

2. Принцип действия электрических машин

Например 2-й вопрос:

Электрические машины — это устройства преобразующие механическую энергию в электрическую и наоборот, а так же машины преобразующую электрическую энергию одних параметров в электрическую энергию других параметров.

Классификация электрических машин по назначению:

- генераторы

- двигатели

- тахогенераторы (для преобразования частоты вращения в электрический сигнал)

- электромашинные усилители (усилители мощности электрических сигналов)

- синхронные компенсаторы (для повышения коэффициента мощности)

- индукционные регуляторы (для регулирования напряжения переменного тока)

- сельсины (для получения электрических сигналов, пропорциональных углу поворота вала)

- и т. п.